**КОЛИЧЕСТВО, ОБЕМ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

**„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ, ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТА НОВ ВОДОГРЕЕН КОТЕЛ ПРИ ДПБ”СВ. ИВАН РИЛСКИ” – ГР. НОВИ ИСКЪР”**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ по ред** | **Наименование на обекти, видовете работи и дейности** | **Ед. мярка** | **Количество** | **Ед. цена.****/лв./** | **Стойност на СМР****/лв./** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | **ОБЕКТ : ПОДМЯНА НА ВОДОГРЕЕН КОТЕЛ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА КОТЕЛНО ПОМЕЩЕНИЕ** |  |  |  |  |
| **А.** | **ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ** |  |  |  |  |
| 1. | Демонтаж стар водогреен котел и арматури . | бр. | 1 |  |  |
|  | Разчистване и подготовка на помещението  | - | - |  |  |
| 2. | Пренос и натоварване на строителни отпадъци до 20 м. | - | - |  |  |
| 3. | Извозване строителни и метални отпадъци до 30 км. включително такса разтоварище | курс. | 1.00 |  |  |
|  | **ОБЩО ПО Т. А.** |  |  |  |  |
| **Б.** | **НОВИ ВИДОВЕ РАБОТИ ПО КОТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ** |  |  |  |  |
| 1. | Договаряне и доставка на котел водогреен **КВ 1Gcal** с номинална топлинна мощност 1 163 кВт, раб. налягане Р=0.5 МРа , температура на изходящата вода до 110 градуса С. | бр. | 1.00 |  |  |
| 2. | Комплектация към котела – арматура спирателна и дренажна; прибори по КИП и А в границите на котела. | бр. | 1.00 |  |  |
| 3. | Муфел за горелката изработен в заводски условия. | бр. | 1.00 |  |  |
| 4. | Нафтово горивно устройство – табло автоматично за управление на котела и горелката; нафтова двустепенна горелка. | бр. | 1.00 |  |  |
| 5. | Товаро- разтоварни дейности по доставка и разполагане на котела в помещението.  | курс | 1.00 |  |  |
| 6. | Доставка и монтаж на спирателни кранове 2 цола .  | бр. | 15.00 |  |  |
| 7. | Доставка и монтаж на цикулационна помпа за топла и студена вода. | бр. | 1.00 |  |  |
| 8. | Изработване, доставка и монтаж на водогрейна серпентина за бойлер с вместимост 3-5 куб.м. | бр. | 1.00 |  |  |
| 9. | Подмяна на щрангове от котела до водоразпределителите. | м. | 50.00 |  |  |
| 10. | Изработване , доставка и монтаж на резервоар/дневна дажба/ и стойка за гориво с вместимост 500 литра. | бр. | 1.00 |  |  |
| 11. | Монтаж на тръбна инсталация 3/4цола от резорвоарите в ГСМ до резервоар /дневна дажба/. | м. | 20.00 |  |  |
| 12. | Доставка и монтаж на клапани /еднопосочни/ . | бр. | 2.00 |  |  |
|  | Доставка и монтаж на помпа за прехвърляне на гориво. | бр. | 1.00 |  |  |
| 13. | Пусково наладъчни работи , настройки КИП. |  |  |  |  |
|  | **ОБЩО ПО Т. Б.** |  |  |  |  |
| **В.** | **РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ПО КОТЕЛНО ПОМЕЩЕНИЕ** |  |  |  |  |
| 1. | Изработване на скрита силова ел. инсталация за захранване на котела. | м. | 48.00 |  |  |
| 2. | Изкъртване на стара компроментирана мазилка по стени и тавани . | кв.м. | 90.00 |  |  |
| 3. | Полагане на нова мазилка по стени и тавани , шпакловка, грундиране. | кв.м. | 90.00 |  |  |
| 4. | Демонтаж стара дограма. | кв.м. | 12.00 |  |  |
| 5. | Доставка и монтаж на нова дограма ПВЦ. | кв.м. | 12.00 |  |  |
|  | **ОБЩО ПО Т. В.** |  |  |  |  |
|  | **ОБЩО ЗА СМР**  |  |  |  |  |
|  | **Непредвидени разходи 10%** |  |  |  |  |
|  | **ОБЩО ЗА ОБЕКТА: ПОДМЯНА НА ВОДОГРЕЕН КОТЕЛ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА КОТЕЛНО ПОМЕЩЕНИЕ** |  |  |  |  |

**Заб**. 1.Количествата и видовете работи са описани и изчислени на база проект „Обследване за енергийна ефективност”. При изпълнение на СМР те могат да се уточняват, коригират и допълват.

2. Стойностите са без ДДС.